## Лист1
| ЧЕМПИОНАТ | 2 Региональный чемпионат Worldskills, ИО 2017
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (18 ELECTRICAL INSTALLATION)
| Национальный эксперт | Гаспирович Виктор Валерьевич
| Главный эксперт | Ударцев Иван Александрович, megadgedi@yandex.ru
| Технический эксперт | Алексеев Павел Григорьевич, gjeleznai@mail.ru
| Эксперт по CIS | Ударцев Иван Александрович, megadgedi@yandex.ru
| Количество участников | 10
НА 10 УЧАСТНИКОВ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1600 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП Освещение местное: светильник 40 Вт Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=1438&sid=50422b3ef44ff49685b9fa9468fd9b22 | шт | 10
2 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | на усмотрение организатора | шт | 10
3 | Компьютер/ноутбук | не ниже Intel core i5 с предустановленным ПО для программирования | шт | 10
4 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 10
5 | Корзина для мусора; | На усмотрение организатора | шт | 10
6 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 10
7 | Щетка-метелка и совок; | На усмотрение организатора | шт | 10
8 | Стремянка | (3 ступени) | шт | 10
9 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | На усмотрение организатора | шт | 10
10 | Тележка инструментальная WDS-0 | На усмотрение организатора | шт | 10
11 | Таблички участников | имя, логотип, название организации,должны быть читаемы и размещены на каждом рабочем месте участника | шт | 10
12 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | 1
13 | Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, P=2кВт. |  | шт. | 1
Модуль 1
Щит управления (ЩУ)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Корпус металлический ЩМП-65-50-35 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-metallicheskije-obolochki-shhity-s-montazhnoj-panelju/23404/ | шт | 10
2 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 10
3 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 10
4 | Звонок на DIN-рейку ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-zvonok-zd-47/22667/ | шт | 10
5 | ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р | http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_owen_pr110/56723332 | шт | 10
6 | Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП20 | http://www.owen.ru/catalog/komplekt_dlya_programmirovaniya_pribora_oven_pr/opisanie | шт | 10
7 | DIN-рейка (30см) оцинкованная | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-din-rejki/20996/ | шт | 30
8 | Кабель канал перфорированный 25х60 перф. "ИМПАКТ" | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-perforirovannyj-kabel-kanal-serii-impakt/22735/ | м | 15
9 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-shiny-nulevyje-v-korpuse/27847/ | шт | 10
10 | Контактор КМН-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-kommutacionnoje-oborudovanije-kontaktory-malogabaritnyje-serii-kmi/23143/ | шт | 20
11 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-zashhity-dvigatelej-rele-elektroteplovoje-serii-rti/26113/ | шт | 10
12 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-salniki/26417/ | шт | 30
13 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-ogranichiteli-na-din-rejku/24910/ | шт | 110
14 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 200
15 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22637/ | шт | 20
16 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22635/ | шт | 10
17 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22471/ | шт | 10
18 | Выключатель концевой ОВЕН MTB4-LZ8104 | http://www.owen.ru/catalog/meyertec_kontcevie_viklyuchateli/mtb4_lz | шт | 20
19 | Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22989/ | шт | 20
20 | Кнопка ABLFS-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | http://www.iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22990/ | шт | 10
21 | Кнопка AE-22 "Грибок" с фиксацией красный d22мм 240В 1з+1р ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22993/ | шт | 10
22 | Держатель маркировки DM18x25 | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22341/ | шт | 60
23 | Кнопочный пост с корпусом (ПКЕ-222) на 3 места | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22635/ | шт | 10
24 | Саморезы по металлу с пером | https://www.newe.ru/catalog/cat19.shtml?yclid=18432165308806728843 | шт. | 150
25 | Саморезы по дереву 3,5х19 | https://www.newe.ru/catalog/cat19.shtml?yclid=18432165308806728843 | шт. | 750
26 | Кабель ПВХ 3х1.5 | http://kabel-c.ru/pvs/provod-pvs-3h1.5-200-m-tsvet-belyy-chernyy/flypage.tpl.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=9723941&utm_content=457109188&utm_term=%D0%9F%D0%92%D0%A1%203%D1%85%201.5&yclid=18432175977290271837 | м | 200
27 | Провод ПВ 1х1,5 | http://kabel-c.ru/pvs/provod-pvs-3h1.5-200-m-tsvet-belyy-chernyy/flypage.tpl.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=9723941&utm_content=457109188&utm_term=%D0%9F%D0%92%D0%A1%203%D1%85%201.5&yclid=18432175977290271837 | м | 150
28 | Провод ПВ 1х2,5 | http://kabel-c.ru/pvs/provod-pvs-3h1.5-200-m-tsvet-belyy-chernyy/flypage.tpl.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=9723941&utm_content=457109188&utm_term=%D0%9F%D0%92%D0%A1%203%D1%85%201.5&yclid=18432175977290271837 | м | 150
29 | Кабель ПВХ 3х2.5 | http://kabel-c.ru/pvs/provod-pvs-3h1.5-200-m-tsvet-belyy-chernyy/flypage.tpl.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=9723941&utm_content=457109188&utm_term=%D0%9F%D0%92%D0%A1%203%D1%85%201.5&yclid=18432175977290271837 | м | 200
30 | Механизм блокиовки кми 09-32 | http://www.rele.ru/m/ru/prod4-12.htm?yclid=18432201267285593075 | шт | 10
31 | Вилка ССИ-025 32А 3Р=РЕ+N | http://energy-electric.ru/index.php?route=product%2Fcategory&path=2792_2793&utm_medium=cpc&utm_source=eLama-yandex&utm_campaign=ENERGY_MENNEKES_RF&utm_term=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2032%D0%B0&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0 | шт | 10
32 | Клипсы для гофры d20 | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | Упак. | 10
33 | Клипсы для гофры d16 | http://irkutsk.tiu.ru/Klipsa-dlya-gofry.html?no_redirect=1 | Упак. | 10
34 | Розетка наружняя ССИ-114 | http://yabs.yandex.ru/count/QKK8Vv8023u40000ZhEj1uW5KfK1cm9kGxS193A8l7rwfGQ9fF-K0PW7dgkzvG6TcP4JfdgAkQ02g0RSiAVxTGYzl6yevGMgBgMkl4a9lAZsnWID0Tq1tf0az96xnljC1PVmVIcQDkTCxW6JFva5GeoOi1-sd849jPWE2A2RVIIlcB0Viv172RIO3WZPctqasf172PIT7nMddUWZgBwGh101fB00000DhlX | шт | 10
35 | Гофра труба ПВХ d20 | http://www.pvc-truba.ru/truby-pvx/?cm_id=22824295_2139058637_3204152337_7841587724__none_search_type1_no_desktop_premium_63 | м | 150
36 | Гофра труба ПВХ d16 | http://www.pvc-truba.ru/truby-pvx/?cm_id=22824295_2139058637_3204152337_7841587724__none_search_type1_no_desktop_premium_63 | м | 150
37 | Лоток проволочный 100х50х300 | http://www.pro-lotki.ru/catalog/provolochnye-lotki/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTQ2NTY0OzI4Mjg2MTIyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=18432251003592510485 | м | 20
38 | Лампа сигнальная желтая 220 В | http://sibelkom38.ru/shop/product/lampa-signalnaya-ens-22-zheltaya-220v-ekf-proxima-60.html | шт | 10
39 | Лампа сигнальная красная 220В | http://sibelkom38.ru/shop/product/lampa-signalnaya-ens-22-zheltaya-220v-ekf-proxima-60.html | шт | 10
40 | Вентилятор | http://vents-rus.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=poisk&utm_campaign=4-obschie&type=search&source=none&added=no&block=premium&position=1&keyword=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%DВентилятор%20Вентс%20100%20 | шт | 10
41 | Заглушка К.К Праймер 100х60 | http://korporacia.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-100%D1%8560?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDUwNTYzODsyNTc1MDI0NTk2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=18432331872266619947 | шт | 10
42 | Плоский угол L образный | http://www.etm.ru/cat/nn/9880190/ | шт | 10
43 | Сальник d= 16мм (Dотв.бокса 25мм) | http://www.etm.ru/cat/nn/9710197/ | шт | 30
44 | ВВГ-5Х4 | http://кабельиркутск.рф/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=22227989&utm_content=3043265620&utm_term=%D0%B2%D0%B2%D0%B3%205%D1%854&yclid=18432345697156078138 | м | 70
45 | ВВГ-4х2.5 | http://кабельиркутск.рф/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=22227989&utm_content=3043265620&utm_term=%D0%B2%D0%B2%D0%B3%205%D1%854&yclid=18432345697156078138 | м | 30
Модуль 2
Щит освещения (ЩО)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Корпус металлический ЩРН-48 | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/ehttp://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-korpusa-modulnyje-metallicheskije-korpusa-modulnyje-raspredelitelnyje-shhrn-i-shhrv-serii-universal/23516 | шт | 10
2 | Авт.выкл.BA47-29,3Р.16А 4,5ка х-ка С ИЭК | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-salniki/26417/ | шт | 10
3 | Программируемое реле Овен ПР 110 -220.8ДФ.4Р | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 30
4 | Авт.выкл.BA47-29,1Р.6А 4,5ка х-ка С ИЭК | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 40
5 | DIN-Рейка (30 см) оцинкованная | http://iek5.ru/smart_search/?QUERY=%C0%E2%F2.+%E2%FB%EA%EB.+%C2%C047-29+1%D0+6%C0+4%2C5%EA%C0+%F5-%EA%E0+%D1+%C8%DD%CA&s= | шт | 30
6 | Клемный зажим ЗНИ-4 серый | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-ustrojstva-zashhity-ot-differencialnogo-toka-avtomaticheskije-vykluchateli-differencialnogo-toka-avdt32/29934/ | шт | 130
7 | Клемный зажим ЗНИ-4 синий | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-kontaktory-modulnyje-km/23285/ | шт | 70
8 | Клемный зажим ЗНИ-4 РЕ | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-shiny-sojedinitelnyje/28009/ | шт | 70
9 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-ogranichiteli-na-din-rejku/24910/ | шт | 80
10 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 10
11 | пластиковая заглушка ЗНИ-4 Серый | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22637/ | шт | 10
12 | Кабель ПВХ 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | http://кабельиркутск.рф/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=22227992&utm_content=3043266120&utm_term=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%B2%D1%81%203%D1%852%205&yclid=18432379678391278152 | м | 75
13 | Кабель ПВХ 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | м | 225
14 | Счетчик 3ф Старт 301 | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 10
15 | Саморезы по металлу с пером | https://www.newe.ru/catalog/cat19.shtml?yclid=18432165308806728843 | шт. | 150
16 | Саморезы по дереву 3,5х19 | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт. | 1500 | +
17 | Светильник LED | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 30
18 | Датчик движения | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 10
19 | Выключатель кнопочный проходной ОПТИМА | htthttp://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835 | шт | 30
20 | Переключатель 1-клав. ОПТИМА | htthttp://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835 | шт | 20
21 | Кабель канал Элекор 25х16 | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | м | 20
22 | Сальник d= 16мм (Dотв.бокса 25мм) | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 50
23 | Светильник светодиодный | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 20
24 | Светильник ЛСП39-07 1х18Вт ИЕК | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 10
25 | Клипсы для гофры d20 | http://irkutsk.promportal.su/category_goods/76/elektrooborudovanie/http:/iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | Упак. | 10
26 | Клипсы для гофры d16 | http://irkutsk.tiu.ru/Klipsa-dlya-gofry.html?no_redirect=1 | Упак. | 10
27 | Гофра труба ПВХ d20 | http://www.pvc-truba.ru/truby-pvx/?cm_id=22824295_2139058637_3204152337_7841587724__none_search_type1_no_desktop_premium_63 | м | 100
28 | Гофра труба ПВХ d16 | http://www.pvc-truba.ru/truby-pvx/?cm_id=22824295_2139058637_3204152337_7841587724__none_search_type1_no_desktop_premium_63 | м | 100
29 | Лоток проволочный 100х50х300 | http://www.pro-lotki.ru/catalog/provolochnye-lotki/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTQ2NTY0OzI4Mjg2MTIyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=18432251003592510485 | м | 20
30 | Кабель канал Праймер 100х60 | http://www.etm.ru/cat/nn/9828782/ | м | 40
31 | Кабель канал перфорированный 25х60 перф. "ИМПАКТ" | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-perforirovannyj-kabel-kanal-serii-impakt/22735/ | м | 5
Кабина для выполнения Модуля 3 (Поиск неисправностей)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Стенд для поиска неисправностей | Собирается техническим экспертом ко дню C-3 (кабинки) | шт. | 1
2 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | на усмотрение организатора | шт. | 1
3 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 1
4 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 1
5 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | 1
6 | Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, P=2кВт. |  | шт. | 1
7 | Компьютер/ноутбук | не ниже Intel core i5 с предустановленным ПО для программирования | шт | 1
Тулбокс Инструмент, который должен привезти с собой участник
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1
2 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | 1
3 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | 1
5 | Спец одежда | На усмотрения участника | комп. | 1
6 | Нож монтажный | На усмотрение участника | шт | 1
7 | Набор отверток | На усмотрение участника | шт | 1
8 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | 1
9 | Уровень, 40 см | На усмотрение участника | шт | 1
10 | Стусло поворотное | http://www.220-volt.ru/catalog-75017/#reviews | шт | 1
11 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1
12 | Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В | http://shop.radio-service.ru/shop/cifrovie_megaommetry/ | шт | 1
13 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1
14 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1
15 | Резинка | На усмотрение участника | шт | 1
16 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1
17 | Рабочая тетрадь | На усмотрение участника | шт | 1
18 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | 1
19 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1
20 | Угломер | На усмотрение участника | шт | 1
21 | Шуруповерт (с набором бит) | На усмотрение участника | шт | 1
22 | Маркировочное устройство | http://www.volt-m.ru/userblog/view/191/ | шт | 1
23 | Щетка (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | 1
СКЛАД
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Рабочий стол | на усмотрение организатора | шт. | 1
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | 1
3 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | 1
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 1
5 | Стеллажи металлический | http://best-sklad.ru/item/stellazhi-metallicheskie/stellazhi-metallicheskie-sbornye-razbornye/tc | шт. | 5
6 | Комплект инструментов (Тулбокс) | Комплект инструментов из раздела ТУЛБОКС | шт. | 1
7 | Комплект оборудования для Модуля 1 и 2 | Запасной комплект оборудования по спискам для Модуля 1 и Модуля 2 | шт. | 10
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | 1
3 | Аптечка | на усмотрение организатора | шт. | 1
4 | Вешалка для одежды по количеству участников | на усмотрение организатора | шт. | 3
5 | Корзина для мусора | на усмотрение организатора | шт. | 1
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Рабочий стол; | на усмотрение организатора | шт. | 7
2 | Стул; | на усмотрение организатора | шт. | 14
3 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. | на усмотрение организатора | шт. | 3
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 2
5 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры (Колонки, усилитель, 2 беспроводных микрофона); | на усмотрение организатора | шт. | 1
6 | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | 15
7 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт. | 2
8 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | 1
9 | Вешалка для одежды по количеству экспертов | на усмотрение организатора | шт. | 1
10 | Аптечка | на усмотрение организатора | шт. | 1
11 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | 2
12 | Кулер с водой; | на усмотрение организатора | шт. | 1
13 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора
14 | Ноутбук | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016, ETS5) | шт. | 1
15 | Точка подключения проводного internet | на усмотрение организатора | шт. | 2
16 | Корзина для мусора | на усмотрение организатора | шт. | 1
17 | МФУ А4 формата + запасной картридж к нему | на усмотрение организатора | шт. | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ
| Наименование | Описание
1 | Электричество на 1 пост для участника | Освещение местное: (Г-1, 300Лк), розетки 220 В, 380 В Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
1 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться, не ворсистое