## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | V Региональный чемпионат WSR Иркутской области
Сроки проведения |  | 18.02.2020-22.02.2020
Место проведения |  | г. Иркутск, Иркутская область
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Электромонтаж
Главный эксперт |  | Домарацкий Андрей Александрович
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд) |  | 5
Количество рабочих мест |  | 5
Общая площадь застройки компетенции |  | 174 кв.м.
| Версия v6 | 2019-07-12
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \ ___ КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 участника | Кол-во на всех участников | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1600 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП, угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями 100-110º | шт | 1 | 5
2 |  | Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест.
3 |  | Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
4 | Верстак | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 5
5 | Компьютер/ноутбук | не ниже Intel core i3 с предустановленным ПО для программирования | шт | 1 | 5
6 | Программное обеспечение, OWEN Logic, Logo Soft Comfort v8.0, драйвера
7 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 5 | нет
8 | Корзина для мусора; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
9 | Диэлектрический коврик; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
10 | Веник и совок; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | нет
11 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | нет
12 | Стремянка | 3-5 ступеней | шт | 1 | 5 | да
13 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
14 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | нет
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ___ РАБОЧИХ МЕСТ \ ___ КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Лоток проволочный 35х100 | Производитель на усмотрение организатора | м. | 6 | 30 | да |  | 176.6667 | 5300
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 10 | 50 | да |  |  | 0
3 | Соединительный комплект для лотка | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 24 | 120 | да |  |  | 0
4 | Соединитель перфорированный для лотка | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 10 | да |  |  | 0
5 | Кабельный канал | 100х60 мм с возможностью встраивания выключателей и розеток | м. | 6 | 30 | да |  | 351 | 10530
6 | Разделительная перегородка | встраиваемая в кабельный канал 100х60 | м. | 6 | 30 | да |  |  | 0
7 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 10 | да |  |  | 0
8 | Выключатель одноклавишный | встраиваемый в кабельный канал 100х60 | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 19
9 | Розетка с з/к | встраиваемая в кабельный канал 100х60 | шт. | 3 | 15 | да |  |  | 0
10 | Рамка и суппорт на 1 элемент (розетка, выключатель) | встраиваемый в кабельный канал 100х60 | шт. | 2 | 10 | да |  |  | 0
11 | Рамка и суппорт на 2 элемента (розетка, выключатель) | встраиваемый в кабельный канал 100х60 | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 10
12 | Рамка и суппорт на 3 элемента (розетка, выключатель) | встраиваемый в кабельный канал 100х60 | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 10
13 | Розетка RJ45 | встраиваемая в кабельный канал 100х60 | шт. | 3 | 15 | да |  |  | 28
14 | Коннектор RJ45 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 3 | 15 | да |  |  | 0
15 | Кабельный канал | 60х40 мм | м. | 2 | 10 | да |  | 130 | 1300
16 | Кабельный канал | 25х16 мм | м. | 4 | 20 | да |  | 36 | 720
17 | Гофротруба ПВХ д16 | Производитель на усмотрение организатора | м. | 5 | 25 | да |  |  | 0
18 | Труба ПВХ жесткая д16 | Производитель на усмотрение организатора | м. | 9 | 45 | да |  | 8.98 | 404.1
19 | Крепление д16 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 60 | 300 | да |  |  | 0
20 | Труба ПВХ жесткая д20 | Производитель на усмотрение организатора | м. | 3 | 15 | да |  | 10.74 | 161.1
21 | Крепление д20 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 5 | 25 | да |  |  | 0
22 | Муфта труба-коробка д16 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 12 | 60 | да |  |  | 0
23 | Муфта труба-коробка д20 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 0
24 | Поворот на 90° труба-труба д 16 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 4 | 20 | да |  |  | 0
25 | Выключатель концевой 1-N.O. 1-N.C. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 10 | да |  |  | 0
26 | Коробка универсальная | 88х88х44 | шт. | 4 | 20 | да |  |  | 0
27 | Выключатель двухклавишный внутр.уст. 10 А | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 10 | да |  |  | 0
28 | Выключатель одноклавишный кнопочный внутр.уст. 10 А | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 10 | да |  |  | 0
29 | Датчик движения инфракрасный | Для монтажа на потолок | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 0
30 | Светильник с источником света | Накладной, круглый, диаметр 180-190 мм, высота 70-80 мм | шт. | 5 | 25 | да |  |  | 0
31 | Светильник с источником света | Накладной, длина 600-700 мм, высота 80-100 мм | шт. | 3 | 15 | да |  |  | 0
32 | Вентилятор | Накладной, диаметр 100мм, с креплением на стену | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
33 | Стационарная вилка 3Р+РЕ+N 16А | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 0
34 | Стационарная розетка 3Р+РЕ 16А | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 10 | да |  |  | 0
35 | Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 3 | 15 | да |  |  | 0
36 | ЩРн-2x48з | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да |  | 11000 | #VALUE!
37 | Счетчик 3х230/400В, 50Гц, 60А | ширина 120-130мм, высота 110-120мм | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
38 | Автоматический выключатель | 3Р, 25А 4,5кА х-ка В,С | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
39 | Автоматический выключатель | 1Р, 10А 4,5кА х-ка В,С | шт | 3 | 15 | да |  |  | 0
40 | Автоматический выключатель | 1Р, 6А 4,5кА х-ка В,С | шт | 2 | 10 | да |  |  | 0
41 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 10А, 30мА, 6кА х-ка С | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
42 | Ограничитель на DIN-рейку | Производитель на усмотрение организатора | шт | 20 | 100 | да |  |  | 0
43 | Контактор модульный 2 НО | Напряжение катушки 230В, Iном-20А | шт | 3 | 15 | да |  |  | 0
44 | Реле времени с задержкой на включение | 230В,50Гц, с регулировкой времени включения | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
45 | Реле времени с задержкой на выключение | 230В,50Гц, с регулировкой времени выключения | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
46 | Импульсное реле | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
47 | Звонок | Монтаж на DIN-рейку, 230В | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
48 | Программируемое логическое реле модульного исполнения | 12 входов, 6 выходов | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
49 | Программируемое логическое реле модульного исполнения | 14 входов, 10 выходов | шт | 1 | 5 | да |  | 3780 | 18900
50 | Блок питания для логического реле 24 В | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2 | 10 | да |  |  | 0
51 | Кабель для программирования | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
52 | Контакторы модульные 4 НО | Напряжение катушки 230В, Iном-20-40А | шт | 3 | 15 | да |  | 2300 | #VALUE!
53 | Пускатель ручной кнопочный | Для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
54 | Сигнальная лампа (желтая) | 230В, установка на DIN-рейку | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
55 | Сигнальная лампа (зеленая) | 230В, установка на DIN-рейку | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
56 | Сигнальная лампа (красная) | 230В, установка на DIN-рейку | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
57 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 серый | Производитель на усмотрение организатора | шт | 60 | 300 | да |  |  | 0
58 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 синий | Производитель на усмотрение организатора | шт | 10 | 50 | да |  |  | 0
59 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ | Производитель на усмотрение организатора | шт | 10 | 50 | да |  |  | 0
60 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2 | 10 | да |  |  | 0
61 | Корпус КП101 для кнопок 1 место | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 0
62 | Корпус КП103 для кнопок 3 места | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 0
63 | Корпус КП104 для кнопок 4 места | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 5 | да |  |  | 0
64 | Лампа сигнальная d22мм зеленый 240В цилиндр | Производитель на усмотрение организатора | шт | 3 | 15 | да |  | 106 | 1590
65 | Лампа сигнальная d22мм красный 240В цилиндр | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да |  | 106 | 530
66 | Кнопка «Пуск» d22 мм/230 В зеленая | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2 | 10 | да |  | 135 | 1350
67 | Кнопка «Стоп» d22 мм/230 В красная | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да |  | 135 | 675
68 | Кнопка «Грибок» аварийная с фиксацией | 1НО, 1НЗ | шт | 1 | 5 | да |  |  | 0
69 | Саморезы металл 3,5х20 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 100 | 500 | да |  |  | 0
70 | Саморезы металл с пером 3,5х30 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 50 | 250 | да |  |  | 0
71 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 300 | 1500 | да |  |  | 0
72 | Скоба 6-8 мм круглая пластиковая | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 25 | 125 | да |  |  | 0
73 | Кабель связи, витая пара 4х2х0,55 | Производитель на усмотрение организатора | м | 8 | 40 | да |  |  | 0
74 | Кабель ПВС 3х2,5/ВВГ 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | Производитель на усмотрение организатора | м | 15 | 75 | да |  | 82 | 6150
75 | Кабель ПВС 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | Производитель на усмотрение организатора | м | 60 | 300 | да |  | 45 | 13500
76 | Кабель ВВГ 5х4 | Производитель на усмотрение организатора | м | 5 | 25 | да |  | 152 | 3800
77 | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 10 | 50 | да |  | 50 | 2500
78 | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 10 | 50 | да |  | 16 | 800
79 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | Производитель на усмотрение организатора | м | 10 | 50 | да |  | 20 | 1000
80 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 50 | 250 | да |  | 16 | 4000
81 | Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 15 | 75 | да |  | 10 | 750
82 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | Производитель на усмотрение организатора | м | 25 | 125 | да |  | 11 | 1375
83 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 130 | 650 | да |  | 10.5 | 6825
84 | Наконечник изолированный кольцо 4-6мм (20шт) | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1 | 5 | да |  | 130 | 650
85 | Наконечник-гильза 6мм2 (20 шт) на один провод | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1 | 5 | да |  | 76 | 380
86 | Наконечник-гильза 1,5мм2 (100 шт) на один провод | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1 | 5 | да |  | 102 | 510
87 | Наконечник-гильза 1,5мм2 (50 шт) на два провода | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1 | 5 | да |  | 273 | 1365
88 | Наконечник-гильза 2,5мм2 (50 шт) на один провод | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1 | 5 | да |  | 170 | 850
89 | Наконечник-гильза 2,5мм2 (50 шт) на два провода | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1 | 5 | да |  | 275 | 1375
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА ___ РАБОЧИХ МЕСТ \ ___ КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 1
2 | Стул; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 пост для участника | 1ф 220 В/ 3ф 380 В |  | 1
2 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться
3 | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте) | Дополнительное освещение |  | 1
КОМНАТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 3 (ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стенд для поиска неисправностей (Должен быть готов день C-2), по заданию НЧ2017,2018,2019, Hi-tech2017,2018 | Комплект документов размещен на форуме http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=4099 | шт. | 1
ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 1 | 1
3 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка B ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 2 | 2
4 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 2 | 2
5 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC красный BLS10-ADDS-024-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145 | шт | 6 | 6
6 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC желтый BLS10-ADDS-024-K05 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9146 | шт | 3 | 3
7 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC зеленый BLS10-ADDS-024-K06 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147 | шт | 4 | 4
8 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC синий BLS10-ADDS-024-K07 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148 | шт | 3 | 3
9 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 IEK 2з DMS11D-FA20 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9157&sphrase_id=1359651 | шт | 1 | 1
10 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 55 | 55
11 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22637/ | шт | 1 | 1
12 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22635/ | шт | 5 | 5
13 | Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный IEK RRP10D-RRM-4 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144&sphrase_id=1359656 | шт | 12 | 12
14 | Реле РЭК77/4 10 А 24 В AC IEK 10 24 20 300 RRP10-4-10-024A | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144&sphrase_id=1359657 | шт | 12 | 12
15 | РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А IEK 1,6+2,5 1з+1р 100 DRT10-D016-D025 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9155&sphrase_id=1359663 | шт | 2 | 2
16 | КМИ-10910 9 А 24 В/АС-3 1НО IEK 9 24 1з 50 KKM11-009-024-10 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148&sphrase_id=1359666 | шт | 8 | 8
17 | Кабель канал перфорированный 60×40 «ИМПАКТ» 60×40 6 4 24 CKM50-060-040-1-K03 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9189&sphrase_id=1359667 | шт | 1 | 1
18 | Контакт состояния (аварийный) КС47 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9293 | шт | 2 | 2
19 | Контакт состояния (аварийный) КСВ47 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9293 | шт | 2 | 2
20 | ПВИ-11 задержка при вкл. 0,1-30 сек. 1з+1р 1з+1р 10 200 KPV10-11-1 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152&sphrase_id=1359668 | шт | 1 | 1
21 | Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6 A Ir=1-1,6 A Ue660 В IEK 1,0 + 1,6 50 1 DMS11-D16 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9156&sphrase_id=1359671 | шт | 1 | 1
22 | ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р IEK 2з+2р 1 250 KPK10-22 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152&sphrase_id=1359668 | шт | 6 | 6
23 | Переключатель кулачковый ПКП10-13/У 10 А «откл-вкл» 3Р/400 В IEK У 10 3Р откл-вкл 1 100 BCS23-010-1 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9601&sphrase_id=1359823 | шт | 1 | 1
24 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 ИЭК |  | шт | 1 | 1
25 | Контактный блок 1з для серии LAY5 ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359836 | шт | 1 | 1
26 | LAY5-BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная красный BBG90-BS-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359836 | шт | 1 | 1
27 | ССИ-213 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16А 220В IP44 PSN21-016-3 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489&sphrase_id=1359846 | шт | 1 | 1
28 | ССИ-513 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16A 220В IP44 PSN51-016-3 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489&sphrase_id=1359846 | шт | 1 | 1
29 | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зелная 10 500 BBT40-SB7-K06 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359849 | шт | 6 | 6
30 | SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная 10 500 BBT40-SB7-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359850 | шт | 3 | 3
31 | DIN рейка 125см | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9238&sphrase_id=1359855 | шт | 1 | 1
32 | Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 6 отв. 031 мм (снизу). Масса: 42,0 кг RAL 7035 YKM40-06-31 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219&sphrase_id=1359857 | шт | 1 | 1
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА ___ РАБОЧИХ МЕСТ \ ___ КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 1
2 | Стул; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016, ETS5) | шт. | 1
2 | Проектор |  | шт | 1
3 | Аудиосистема | 2 колонки, беспроводной микрофон | шт | 1
4 | Экран для проектора | На штативе, 16:9 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
6 | Пилот, 6 розеток | Производитель на усмотрение организатора | шт | 3
7 | МФУ A4 принтер, сканер, копир + запасной картридж к нему | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
8 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 3
9 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры (Колонки, усилитель, 2 беспроводных микрофона); | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
10 | Планшеты А4 для экспертов | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 10
12 | Набор первой медицинской помощи; | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
13 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
14 | Кулер с водой, нагрев, охлаждение | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
15 | Вешалка | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | 3
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | 10
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник. |  | шт | 2
2 | Наличие WiFi. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
3 | Точка подключения проводного internet | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1
2 | Мусорная корзина | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
3 | Пилот, 6 розеток | Производитель на усмотрение организатора | шт | 3
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников |  | шт. | 1 |  |  |  |  | По количеству участников
2 | Вешалка | По количеству участников | шт | 1 |  |  |  |  | По количеству участников
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | - | 1
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
4 | Комплект инструментов (Тулбокс) | Комплект инструментов из раздела ТУЛБОКС | шт. | 1
5 | Комплект оборудования для Модуля 1 и 2 | Запасной комплект оборудования по спискам Модуля 1 и Модуля 2 | шт. | 1
6 | Переносная розетка 3Р+РЕ+N | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 |  |  |  |  | По количеству участников
7 | Вилка переносная 3Р+РЕ | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
8 | Эл.Двиг.3ф. 380В 0,12-0,18кВт 1000-1500об/мин | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | 2 |  | да
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бумага А4 | Производитель на усмотрение организатора | пачка 500 листов | 3
2 | Скотч малярный 10м. | Производитель на усмотрение организатора | шт | 5
3 | Скотч двусторонний 10м. | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
4 | Ручка шариковая синяя | Производитель на усмотрение организатора | шт | 20
5 | Степлер | С возможностью скрепления от 15 до 30 листов | шт | 2
| Скобы для степлера 1000шт | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1
6 | Скрепки канцелярские | Производитель на усмотрение организатора | упак | 2
7 | Файлы А4 100шт | Производитель на усмотрение организатора | упак | 1
8 | Маркер черный | Производитель на усмотрение организатора | шт | 3
9 | Нож канцелярский | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
10 | Ручки, карандаши, ластики | Производитель на усмотрение организатора | набор | 20
11 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
12 | Ножницы | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки | На усмотрение участника | шт | 1
2 | Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением | На усмотрение участника | шт | 1
3 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1
4 | Пассатижи | На усмотрение участника | шт | 1
5 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1
6 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | На усмотрение участника | шт | 1
7 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | 1
8 | Набор отверток плоских | На усмотрение участника | шт | 1
9 | Набор отверток фигурных | На усмотрение участника | шт | 1
10 | Мультиметр универсальный | На усмотрение участника | шт | 1
11 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | 1
12 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | 1
13 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | 1
14 | Молоток | На усмотрение участника | шт | 1
15 | Кернер | На усмотрение участника | шт | 1
16 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | 1
17 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | 1
18 | Сверло ступенчатое | На усмотрение участника | набор | 1
19 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | На усмотрение участника | шт | 1
20 | Струбцина | На усмотрение участника | шт | 2
21 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1
22 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | 1
23 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | 1
24 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1
25 | Прибор для проверки сопротивления изоляции | На усмотрение участника | шт | 1
26 | Прибор для проверки сопротивления РЕ линий омметр | На усмотрение участника | шт | 1
27 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1
28 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1
29 | Резинка стирательная большая | На усмотрение участника | шт | 1
30 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1
31 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | 1
32 | Торцевой ключ и сменные головки | На усмотрение участника | шт | 1
33 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1
34 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | На усмотрение участника | шт | 1
35 | Угломер | На усмотрение участника | шт | 1
36 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1
37 | Маркировочное устройство P-touch | На усмотрение участника | шт | 1
38 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника | набор | 1
39 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | На усмотрение участника | шт | 1
40 | Клещи обжимные 1,5-2,5мм | На усмотрение участника | шт | 1
41 | Кусачки арматурные (болторез) | На усмотрение участника | шт | 1
42 | Клещи обжимные RJ45 | На усмотрение участника | шт | 1
43 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | 1
44 | Фен технический | На усмотрение участника | шт | 1
45 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм | На усмотрение участника | шт | 1
46 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.20мм | На усмотрение участника | шт | 1
47 | Пылесос аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1
48 | Угольник металлический | На усмотрение участника | шт | 1
49 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение участника | шт. | 1
50 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение участника | шт. | 1
51 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение участника | шт. | 1
52 | Маркер "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) | На усмотрение участника | упак | 3
53 | Маркер "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) | На усмотрение участника | упак | 3
54 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты | На усмотрение участника | упак | 1
55 | Хомут 4,8х160мм нейлон | На усмотрение участника | упак | 1
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)